SPZPS/ZO/A/03/2022

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis analizatora - Analizator do badań immunodiagnostycznych metodą ELISA lub odczynem wiązania dopełniacza

| Lp. | Parametry / funkcje wymagane | Parametry / funkcje oferowane (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator wieloparametrowy do badań immunodiagnostycznych, pracujący całodobowo, nowy lub używany po gruntownym przeglądzie technicznym (rok produkcji nie starszy niż 2018), zwalidowany, kompletny |  |
| 2. | Wszystkie testy wykonywane metodami ELISA lub odczynem wiązania dopełniacza |  |
| 3. | Pełna automatyzacja wszystkich procesów analizy po dodaniu próbek |  |
| 4. | Tryb pracy – badanie po badaniu |  |
| 55. | Możliwość wykonywania badań autoimmunologicznych, badań chorób infekcyjnych, badań odczynem wiązania dopełniacza |  |
| 66. | Wykonywanie min.25 różnych parametrów (różnych oznaczeń) równocześnie |  |
| 77. | Wydajność aparatu od 25 ozn. /godz |  |
| 88. | 30 pozycji dla próbek badanych |  |
| 99. | Odczynniki przygotowane w pojedynczych kasetkach bezpośrednio do użycia w aparacie |  |
| 110. | Objętość próbki do badań 50-150ul. |  |
| 111. | Łatwe przygotowanie buforów i umiejscowienie ich w butelkach o pojemności min.1 litra wewnątrz aparatu |  |
| 112. | Wbudowana drukarka termiczna min. 110mm |  |
| 113. | Identyfikacja próbek pacjentów, buforów i cleanerów za pomocą kodów kreskowych |  |
| 114. | Pamięć wyników min. 50 sesji pomiarowych |  |
| 115. | Stała sonda do pobierania próbek – brak jednorazowych końcówek |  |
| 116. | Stabilność kalibracji na cały LOT odczynników |  |
| 117. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 118. | Dołączony zewnętrzny UPS, zapewniający ciągłość pracy na min. 30 minut. |  |
| 119. | Odpowiednie certyfikaty dopuszczające oferowane produkty do obrotu na polskim rynku |  |
| 220. | Obsługa analizatora za pomocą wbudowanego komputera obsługiwanego wbudowaną klawiaturą. |  |
| 221. | Wymiary analizatora (W x S x G ) 50cm x 70cm x 52cm |  |

Wyposażenie dodatkowe:  Wirówka laboratoryjna – parametry wymagane:

| Lp. | Parametry / funkcje wymagane | Parametry / funkcje oferowane (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka laboratoryjna nowa wraz z kompletnym wyposażeniem, niezbędnym do odwirowywania materiału badanego pozyskanego od pacjentów |  |
| 2. | Możliwość zaprogramowania min. 2 programów działania |  |
| 3. | Prędkość maksymalna nie mniej niż 6000 obrotów/ min – regulacja prędkości wirowania |  |
| 4. | Automatyczne otwieranie pokrywy |  |
| 5. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej |  |

...............................................................

podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy